Запит

Щодо участі у конкурсі із визначення постачальників при

здійсненні закупівлі: Поточний ремонт приміщення відділення поштового зв’язку №23, за адресою: м. Вінниця, вул. Бучми,98 .

1. Замовник:

1.1. Найменування: Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» Вінницька дирекція

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20116650

1.3 Місцезнаходження: вул. Соборна, 59 м. Вінниця, 21100

1.4 Реєстраційний рахунок замовника: р/р26005300288301 в Банк філія обласного управління ВАТ «Державний банк»

1.5 Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):

Начальник ВБЕБС Навроцька Олена Володимирівна тел. моб:  067-4024504, тел. роб: 0432-592274, факс: 0432-670004

2. Адреса веб-порталу на якому розміщується інформація про закупівлю: www.ukrposhta.com

3. Інформація про проведення конкурсу наведена у Додатку № 5 цього Запиту.

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування  предмета закупівлі: Поточний ремонт приміщення відділення поштового зв’язку №23, за адресою: м. Вінниця, вул. Бучми,98 .

4.2. Опис предмета закупівлі наведений в технічній специфікації – Додаток № 1 до цього запиту.

4.3. Строк надання послуг: до 31 грудня 2015 року.

5. Основні умови договору: Додаток № 3 до запиту.

6. Строк дії конкурсних пропозицій: 7 днів.

7. Подання конкурсних пропозицій:

7.1. Місце та спосіб подання: м. Вінниця, 21100,  вул. Соборна, 59, кім. №801. Замовлення перепустки за  тел. (0432) 670001, особисто або поштою.

7.2. Строк: до 11 год. 00 хв. «  19» лютого 2015 року

7.3. Замовник залишає за собою право змінити запит, або відкликати його, про що обов’язково повідомляються учасники, яким надано запит. Строк подання конкурсних пропозицій, у разі внесення змін до запиту, змінюється, з метою надання учасникам можливості внесення змін до конкурсної документації, про що обов’язково повідомляються  учасники, яким відправлено запит.

7.4. Всі витрати учасника, пов’язані із збиранням документів, складанням та направленням конкурсної пропозиції несе Учасник. У разі, якщо Учасника не визнано переможцем, Запит змінено або відкликано, витрати Учасника, пов’язані із збиранням документів, складанням та направленням конкурсної пропозиції останньому не компенсуються.

8. Перелік документів, що має бути поданий учасником (в конверті з конкурсними пропозиціями):

8.1. Конкурсна пропозиція (згідно додатку № 2).

8.2. Копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

8.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб), для фізичних осіб – копія паспорту та ідентифікаційний номер.

8.4. Копія свідоцтва платника податку на додану вартість, єдиного податку;

8.5. Основні умови договору про закупівлю у відповідності до Додатку № 3 цього запиту

9. Кваліфікаційні вимоги, та спосіб документального підтвердження відповідності учасника цим вимогам.

| Вимога | Підтвердження відповідності |
| --- | --- |
| Наявність обладнання та матеріальної бази і працівників | - довідка (у довільній формі) |
| Провадження Учасником підприємницької діяльності | - копія ліцензії |

10. Критерії оцінки:

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комісії. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова  конкурсної комісії.

10.1. При оцінці наданих конкурсних пропозицій застосовується критерій – найменша ціна  (для оцінки застосовується ціна без урахування ПДВ);

10.2. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комісії. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова  конкурсної комісії.

11. Кожний учасник має право подати лише одну конкурсну пропозицію.

12. Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої особи учасника, Документи що надаються у вигляді копій мають бути завірені печаткою учасника та підписом уповноваженої особи. Всі документи конкурсної пропозиції подаються у запечатаному конверті, мають бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою учасника.

Додатки:

№ 1 – Дефектний акт;

№ 2 – Форма конкурсної пропозиції;

№ 3 – Основні умови договору;

№ 4 – Форма довіреності;

№ 5 -  Інформація про проведення конкурсу.

Голова комісії з визначення

постачальників  (виконавців)                                                           Гонковський А.М.

Додаток № 1 до запиту

Дефектний акт

Предмет закупівлі: Поточний ремонт приміщення відділення поштового зв’язку №23, за адресою: м. Вінниця, вул. Бучми,98 .

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. Підготовчі роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання чистої пiдшивки стель iз пластикових плит | 100 м2 | 0,562 |  |
| 2 | Розбирання елементів обшивки стiн із пластику | 100 м2 | 0,958 |  |
| 3 | Демонтаж дрiбних металоконструкцiй опалення та поштових ящиків вагою до 0,1 т | 1т | 0,25 |  |
| 4 | Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стiнах та в перегородках | 100 шт | 0,04 |  |
| 5 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,074 |  |
| 6 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,431 |  |
| 7 | Демонтаж вимикачiв, розеток | 100шт | 0,1 |  |
| 8 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | 100шт | 0,06 |  |
| 9 | Розбирання горищних перекриттiв по дерев'яних балках в цегляних будiвлях | 100 м2 | 0,324 |  |
| 10 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | 100м2 | 0,331 |  |
| 11 | Перевезення сміття до 20 км | т | 5,5 |  |
|  | Розділ. Перекриття та підвісна стеля |  |  |  |
| 12 | Укрiплення кроквяних нiг розшиванням дошками з двох бокiв | 100м | 0,8 |  |
| 13 | Улаштування перекриттiв по дерев'яних балках з накатом з пластин в цегляних будiвлях | 100 м2 | 0,324 |  |
| 14 | Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар | 100м2 | 0,562 |  |
| 15 | Утеплення перекриттiв, покриттiв мінеральною ватою | 100 м3 | 0,0966 |  |
| 16 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100м2 | 0,562 |  |
| 17 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 0,562 |  |
| 18 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 0,021 |  |
| 19 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 0,021 |  |
|  | Розділ. Стіни |  |  |  |
| 20 | Улаштування прокладної гідроiзоляцiї в один шар | 100м2 | 1,0185 |  |
| 21 | Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар | 100м2 | 1,0185 |  |
| 22 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу | 100м2 | 1,052 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | 100м2 | 0,07 |  |
| 24 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 0,0143 |  |
| 25 | Установлення дверних блокiв у перегородках i дерев'яних нерублених стiнах, площа прорiзу до 3 м2 | 100м2 | 0,0756 |  |
| 26 | Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу до 3 м2 | 100м2 | 0,0189 |  |
| 27 | Установлення i крiплення наличникiв | 100м | 0,05 |  |
| 28 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0016 |  |
| 29 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 1,052 |  |
| 30 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | 100м2 | 1,052 |  |
| 31 | Обклеювання палерами тисненими та щiльними | 100м2 | 0,958 |  |
| 32 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,958 |  |
|  | Розділ. Підлога |  |  |  |
| 33 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,331 |  |
| 34 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,331 |  |
| 35 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,139 |  |
| 36 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,192 |  |
| 37 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,139 |  |
| 38 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,435 |  |
| 39 | Улаштування плiнтусiв з плиток керамiчних | 100м | 0,093 |  |
| 40 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп понад 2 до 4 шт | 100шт | 0,11 |  |
| 41 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100шт | 0,01 |  |
|  | Розділ. Зовнішнє опорядження |  |  |  |
| 42 | Демонтаж вiконних коробок в рублених з колод та брусiв стiнах | 100 шт | 0,1 |  |
| 43 | Знiмання засклених вiконних рам | 100 м2 | 0,154 |  |
| 44 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,154 |  |
| 45 | Полiпшене штукатурення фасадною штукатуркою по каменю стiн фасадiв | 100м2 | 0,802 |  |
| 46 | Високоякiсне штукатурення декоративним розчином по каменю стiн гладких | 100м2 | 0,802 |  |
| 47 | Улаштування покриття з листової сталi скатiв з настiнними жолобами та звисами | 100м2 | 0,136 |  |
| 48 | Облицювання стiн покрiвельним профільом кольоровим | 100 м2 | 0,17 |  |
| 49 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй грат вагою до 0,1 т | 1т | 0,277 |  |
| 50 | Установлення металевих огорож без поручня | 100м | 0,06 |  |
| 51 | Монтаж пандуса металевого | 1т | 0,07 |  |
| 52 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй козирка вагою до 0, 1 т | 1т | 0,08 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,025 |  |
| 54 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 34 |  |
| 55 | Улаштування пiдстильного шару щебеневого | м3 | 2,52 |  |
| 56 | Улаштування пiдстильного шару бетонного | м3 | 2,52 |  |
| 57 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | 100м2 | 0,34 |  |
| 58 | Облицювання ганку бетонною плиткою на цементному розчинi по бетоннiй поверхнi | 100м2 | 0,03 |  |
|  | Розділ. Сантехнічні роботи |  |  |  |
| 59 | Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг | 100шт | 0,06 |  |
| 60 | Демонтаж розширювальних i конденсацiйних бакiв мiсткiстю до 0,4 м3 | 100шт | 0,01 |  |
| 61 | Установлення котлiв сталевих жаротрубних пароводогрiйних | котел | 1 |  |
| 66 | Установлення клапанiв запобiжних одноважiльних дiаметром до 25 мм | клапан | 1 |  |
| 67 | Клапан запобіжний 1/2"*1/2" 1,5бар Fado | шт | 1 |  |
| 68 | Установлення фiльтрiв для очищення води | фiльтр | 1 |  |
| 74 | Установлення бакiв розширювальних мiсткiстю вiд 0,1 м3 до 0,4 м3 | бак | 1 |  |
| 77 | Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 1 |  |
| 80 | Установлення опалювальних радiаторiв металевих | 100кВт | 0,0823 |  |
| 81 | Радіатори 22 FKO 500x900 DJOUL | шт. | 4 |  |
| 82 | Радіатори 22 FKO 500x800 DJOUL | шт. | 2 |  |
| 83 | Радіатори 22 FKO 500x700 DJOUL | шт. | 1 |  |
| 84 | комплект кранів рад. кут 1/2, GIACOMINI (R5TG+R16TG) | шт | 7 |  |
| 85 | Ніпель нік. Fado 1 1~4* 1* | шт. | 2 |  |
| 86 | Ніпель 3-3 1"*1" Італія | шт. | 1 |  |
| 87 | Розбирання трубопроводiв зi сталевих водогазопровiдних труб дiаметром 20 мм | 100м | 0,3 |  |
| 88 | Розбирання трубопроводiв зi сталевих водогазопровiдних труб дiаметром 25 мм | 100м | 0,3 |  |
| 89 | Розбираннятрубопроводiв зi сталевих водогазопровiдних труб дiаметром 32 мм | 100м | 0,08 |  |
| 90 | Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм | 100м | 0,3 |  |
| 91 | Труби stabi plus 20 Therm | м | 30 |  |
| 92 | Коліно 90х20 Therm | шт | 46 |  |
| 93 | Коліно 45х20 Therm | шт | 24 |  |
| 94 | Муфта 20 Therm | шт | 4 |  |
| 95 | Трійник 20 Therm | шт. | 4 |  |
| 96 | Перехiд МРН 20*1/2Therm | шт | 14 |  |
| 86 | Ніпель 3-3 1"*1" Італія | шт. | 1 |  |
| 87 | Розбирання трубопроводiв зi сталевих водогазопровiдних труб дiаметром 20 мм | 100м | 0,3 |  |
| 88 | Розбирання трубопроводiв зi сталевих водогазопровiдних труб дiаметром 25 мм | 100м | 0,3 |  |
| 89 | Розбираннятрубопроводiв зi сталевих водогазопровiдних труб дiаметром 32 мм | 100м | 0,08 |  |
| 90 | Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм | 100м | 0,3 |  |
| 91 | Труби stabi plus 20 Therm | м | 30 |  |
| 92 | Коліно 90х20 Therm | шт | 46 |  |
| 93 | Коліно 45х20 Therm | шт | 24 |  |
| 94 | Муфта 20 Therm | шт | 4 |  |
| 95 | Трійник 20 Therm | шт. | 4 |  |
| 96 | Перехiд МРН 20*1/2Therm | шт | 14 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | 100м | 0,3 |  |
| 98 | Труби stabi plus 25 Therm | м | 30 |  |
| 99 | Коліно 45х25 Therm | шт | 12 |  |
| 100 | Коліно 90х25 Therm | шт | 20 |  |
| 101 | Муфта 25 Therm | шт | 4 |  |
| 102 | Муфта перехідна вн/зовн.25х20 Therm | шт | 4 |  |
| 103 | Трійник перех. 25х20х25 Therm | шт. | 6 |  |
| 104 | Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 32 мм | 100м | 0,08 |  |
| 105 | Труби stabi plus 32 Therm | м | 8 |  |
| 106 | Коліно 45х32 Therm | шт | 10 |  |
| 107 | Коліно 90х32 Therm | шт | 20 |  |
| 108 | Трійник 32 Therm | шт. | 2 |  |
| 109 | Перехiд МРН 32*1Therm | шт | 2 |  |
| 110 | Муфта перехідна вн/зовн.32х25 Therm | шт | 4 |  |
| 111 | Врiзування в iснуючi трубопроводи запiрної арматури дiаметром до 32 мм | шт | 5 |  |
| 112 | Кран кульовий В/З 3/4" Tiemme "метелик" | шт | 2 |  |
| 113 | Кран кульовий В/В 1" Tiemme "метелик" | шт | 1 |  |
| 114 | Кран кульовий 9амер.) 1/2" Tiemme | шт | 1 |  |
| 115 | Кран кульовий (амер.) 3/4" Tiemme | шт | 1 |  |
| 116 | гак подвійний (100) SAN POL | шт | 40 |  |

Ціна конкурсної пропозиції  означає ціну, за яку Учасник пропонує надати послуги, передбачені в технічній специфікації (Додаток №1 цієї документації) з урахуванням  вартості усіх витрат на транспортування, пакування, страхування, навантаження, розвантаження, витратних матеріалів, сплату податків, та інших обов’язкових платежів  і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Додаток № 2 до запиту

ФОРМА КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

1. Після вивчення Вашого запиту, та на його виконання, ми, уповноважені на підписання Договору про закупівлю, маємо можливість та згодні виконати  зазначене, як це буде обумовлено Замовником у разі акцепту нашої пропозиції.

Ми зобов'язуємося виконувати свої зобов’язання відповідно до визначених нами умов та ціни пропозиції  у відповідності до отриманого запиту (з включенням всіх додаткових  витрат, витрат на доставку,  податків і зборів, необхідних платежів, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, згідно із законодавством України) на загальну суму:

| № п/п | Найменування предмета закупівлі: | Кількість одиниць | ПДВ | Загальна вартість ,грн. без ПДВ | Загальна вартість ,грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поточний ремонт приміщення відділення поштового зв’язку №23, за адресою: м. Вінниця, вул. Бучми. . | 1 |  |  |  |

2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені нашою пропозицією.

3. Ми погоджуємося дотримуватися умов своєї пропозиції протягом 30 календарних днів з дня що встановлений у запиті як останній день подання конкурсної пропозиції.

4. Ми згодні дотримуватися умов своєї пропозиції протягом дії договору. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас  і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

5. До того часу, поки між нами не буде підписано Договору про закупівлю, буде діяти ця  конкурсна пропозиція  та основні умови Договору про закупівлю.

(дата)

(Підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (за наявності)

Додаток № 3 до запиту

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

- Предмет Договору:

1.1. Виконавець  зобов’язується протягом  2015 року провести Замовнику : Поточний ремонт приміщення відділення поштового зв’язку №23, за адресою: м. Вінниця, вул. Бучми,98 .

2. Ціна договору:

2.1. Ціна договору становить __________________________ у тому числі:_______________________________________________________ (визначається  відповідно до умов цінової пропозиції, та з урахуванням Податкового кодексу України).

3. Порядок здійснення оплати:

3.1 Оплата за надані послуги здійснюється Замовником  на умовах авансової оплати  70% від суми договору та згідно актів виконаних робіт.

4. Відповідальність сторін:

4.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов даного договору відповідно до норм чинного законодавства України. У випадку поставки Товару неналежної якості Учасник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості Товару неналежної якості та протягом 14 робочих днів проводить заміну Товару на відповідну якість.

5. Строк дії договору:

5.1 Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання та діє до 31 грудня 2015 року включно.

5.2. Договір підписується у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Ми згодні з тим, що зазначені умови будуть включені до Договору про закупівлю.

..............................................................

(підпис)

...............................................................

(посада)

............................................................... М. П.

Додаток № 4 до запиту

ОФОРМЛЮЄТЬСЯ НА ФІРМОВОМУ БЛАНКУ УЧАСНИКА

(назва, поштові, банківські  реквізити, тел./факс учасника)

місто ________

_____________________ (дата прописом)

Довіреність

Цією довіреністю уповноважується _______________ (посада, ПІБ), паспорт _______ (серія) №___________ ,виданий ___________________ (ким) «____» ____________ ______ року на право представляти інтереси ________________________ (найменування учасника закупівлі) під час проведення ____________________________ (найменування Замовника) закупівлі ____________________ (назва предмету закупівлі) з усіма правами, що необхідні для здійснення такого роду повноважень, в тому числі: подавати заявки, запити та інші документи, отримувати відповіді на запити, подавати Замовнику  конкурсну пропозицію,  подавати роз’яснення щодо змісту конкурсної пропозиції, а також вчиняти інші дії, передбачені законодавством України для такого роду повноважень та які на думку представника будуть доцільними для правильного та ефективного ведення справ від імені ___________________ (найменування учасника).

Довіреність видана строком на _________________ і дійсна до _____________ .

__________________ Зразок підпису уповноваженої особи.

_______________ (посада керівника учасника)

_______________ ПІБ керівника

М.П. (за наявності)*

* у випадку, якщо учасник є фізичною особою-підприємцем та не має печатки, довіреність повинна бути посвідчена нотаріально.

Додаток № 5 до запиту

Інформація про проведення конкурсу із визначення постачальників при

здійсненні закупівлі: : Поточний ремонт приміщення відділення поштового зв’язку №23, за адресою: м. Вінниця, вул. Бучми. .

1. Конкурсна комісія визначає переможця конкурсу з числа учасників, конкурсні пропозиції яких подані та оформлені і відповідності до запиту, на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у запиті.

2. Замовник та учасник не можуть ініціювати переговори з питань внесення змін до змісту поданої конкурсної пропозиції.

3. Замовник відхиляє конкурсну пропозицію , у разі якщо:

1) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у запиті;

2) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладання договору про закупівлю;

3) учасник визначений у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

4) конкурсна пропозиція не відповідає умовам запиту;

5) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

6) пропозиція подана учасником, який є пов’язаною особою з іншим учасником конкурсу.

3.1. Замовник відміняє закупівлю та відкликає Запити, у разі:

1) відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт, послуг або скорочення видатків на здійснення закупівлі;

2) виявлення факту змови учасників;

3) ціна найбільш вигідної конкурсної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

4) здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

5) до оцінки допущено менше двох конкурсних пропозицій.

4. За результатами оцінки конкурсною комісією конкурсних пропозицій учасників складається протокол, в якому містяться висновок про визначення постачальника при здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг без застосування процедур, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», конкурсна пропозиція якого визначена як найбільш економічно вигідна, тобто така, яка відповідає всім критеріям та умовам, визначеним у запиті, та визнана найкращою за результатами оцінки конкурсних пропозицій.

5. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

6. У разі необхідності, Замовник може звертатись до експертних чи інших спеціалізованих установ, підприємств чи організацій із запитами щодо надання висновків, необхідних для прийняття рішень про визначення переможця конкурсу, а учасник згоден з тим, що інформація, наведена ним у конкурсній пропозиції може бути використана замовником з цією метою.

7. Про прийняті рішення щодо відхилення конкурсних пропозицій, визначення переможця, відміни закупівлі, комісія повідомляє учасників конкурсу протягом 5 робочих днів, з дня прийняття рішення.